Опросный лист

для создания/модернизации АИИС КУЭ,  оценки эффективности выхода предприятия на оптовый рынок электроэнергии  (мощности)

через  ОАО «КМА-Энергосбыт».

1. Наименование предприятия __________________________________________________

Юридический адрес предприятия _____________________________________________

Почтовый адрес предприятия  ________________________________________________

2. Ответственный за электрохозяйство ___________________________________________

контактный тел.____________ факс__________________ email _____________________

3. Энергосбытовая компания (ЭСК)      ___________________________________________

4. Смежная транспортная организация   __________________________________________

5. Годовое потребление  электроэнергии    ________________________________________

в т.ч.

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановое потребление (МВт*ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заявленная мощность (МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Режим работы предприятия (непрерывный, односменный и т.д.)_____________________

7. Результаты замеров в режимные дни:

| Летний режимный день __ июня 200 __ года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление (МВт*ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Зимний режимный день __ декабря 200 __ года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление (МВт*ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. К какой группе потребителей относится предприятие по тарифному меню ____________

9. Наличие собственной генерации  _______________________________________________

а). Установленная мощность генерирующего оборудования __________________________

б).  Годовая выработка  электроэнергии     _________________________________________

в т.ч.

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электроэнергии (МВТ*ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.Сведения о субабонентах :

| Наименование | Уровень напряжения | Годовое потребление (МВт*ч) | Заявленная мощность (МВт) | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

11. Наличие АИИС КУЭ, отвечающей требованиям ОРЭ ___________________________

а). Наличие паспорта АИИС КУЭ, выданного НП «АТС»   __________________________         б). Наличие акта соответствия АИИС КУЭ, выданного НП «АТС»,  ЭСК  ______________

При отсутствии АИИС КУЭ, отвечающей требованиям ОРЭ, необходимо  предпроектное обследование состояния коммерческого учета электроэнергии  специалистами ОАО «КМА-Энергосбыт» по договору на проведение предпроектного обследования.

В ходе  проведения предпроектного обследования предприятие  предоставляет  следующие документы:

1. Однолинейную схему электроснабжения предприятия;

2. Акты разграничения балансовой принадлежности сетей предприятия с внешними сетями;

3. Перечень существующих точек учета, согласно договору  энергоснабжения;

4. Перечень существующих средств измерений в точках коммерческого учета (счетчики, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения) с указанием типов ТТ и ТН, а также коэффициента трансформации ТТ;

5. Паспорта, если имеются, на все средства измерений в точках коммерческого учета;

6. Свидетельства поверки, если имеются, на все средства измерений в точках коммерческого учета;

7. Принципиальные схемы вторичных измерительных цепей (токовых и цепей напряжения), если имеются;

8. Характеристики имеющихся каналов связи между объектами, на которых расположены точки измерений, и предполагаемым центром сбора информации;

9. Наличие и характеристики локальной вычислительной сети на предприятии;

10. Наличие и характеристики канала связи до провайдера Интернет;

По результатам предпроектного обследования выдается коммерческое предложение на создание / модернизацию АИИС КУЭ.

На основании представленной в опросном листе информации  на безвозмездной основе проводится :

-  анализ наличия технической возможности выхода потребителя на ОРЭ;

-  предварительный экономический расчет эффективности работы предприятия на ОРЭ     ( по утвержденным тарифам и прогнозным свободным ценам ).